#

1-P-2019

# **SPECYFIKACJA**

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro,

w trybie zapytania ofertowego na:

**„Renowację chodnika wokół kościoła – Sanktuarium
pw. Św. Jakuba Starszego w Szczyrku - naprawa wraz z izolacją fundamentów obiektu od strony północnej, opaską drenażową
i wymianą chodnika z płyt kamiennych wraz z korytowaniem
i podbudową”.**

 Zatwierdził: ks. proboszcz Andrzej Loranc

### A.Informacje ogólne

1.Zamawiającym jest:

**Parafia Rzymsko Katolicka**

**Pw. Św. Jakuba Ap.**

**43-370 Szczyrk**

**ul. Lipowa 4b**

tel./ fax 33 817 84 29

Adres internetowy: [www.parafiaszczyrk.pl](http://www.parafiaszczyrk.pl) oraz

**[www.szczyrk.pl](http://www.szczyrk.pl. – w zakładce mieszkańca)** [– w zakładce mieszkańca](http://www.szczyrk.pl. – w zakładce mieszkańca)

Adres poczty elektronicznej: parafia@szczyrkparafia.pl

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane pn. **„Renowację chodnika wokół kościoła – Sanktuarium pw. Św. Jakuba Starszego w Szczyrku - naprawa wraz z izolacją fundamentów obiektu od strony północnej, opaską drenażową i wymianą chodnika z płyt kamiennych wraz z korytowaniem i podbudową”.**

1. Informacje uzupełniające
2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi oferent.

 Udzielanie wyjaśnień.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 504208228 przez inż. Wandę Walczak

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia
 dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, zamknięcia przetargu bez wyboru
 oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

**B. Przedmiot Zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest renowację chodnika wokół kościoła – Sanktuarium
pw. Św. Jakuba Starszego w Szczyrku - naprawa wraz z izolacją fundamentów obiektu od strony północnej, opaską drenażową i wymianą chodnika z płyt kamiennych wraz z korytowaniem i podbudową.
2. Zakres prac obejmuje m. in.:
* wykonanie demontażu istniejącego chodnika z płyt chodnikowych,
* roboty ziemne wykonywane odcinkami przy istniejącej substancji,
* naprawa istniejących fundamentów kamiennych- odcinkowo,
* tynkowanie ścian fundamentów pod ułożenie izolacji pionowej bitumicznej,
* izolacja pionowa ścian fundamentowych
* drenaż jednorzędowy z rury drenarskiej fi 75 mm w obsypce z kamienia drenarskiego oraz w geowłókninie, z podłączenie do istniejącej studni zanikowej w obrębie posesji,
* izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej,
* korytowanie pod chodnik,
* ułożenie podbudowy pod chodnik,
* ułożenie obrzeża trawnikowego na ławie betonowej,
* Ułożenie chodnika z płyt kamiennych.

III. W okresie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego zabezpieczenia terenu prowadzonych prac , ich oznakowania i codziennego sprzątania (w obrębie prowadzonych prac) oraz uporządkowanie terenu przed zgłoszeniem do komisyjnego odbioru końcowego robót. .

 Koszty związane z w/w pracami należy ująć w cenie wykonania robót.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać należytą dbałość o mienie Zamawiającego, prowadzić roboty bez powodowania zbędnych uciążliwości, utrzymywać rejon robót oraz zaplecza w należytej czystości, a po każdorazowym zakończeniu prac, doprowadzić do porządku rejon wykonywanych robót.
2. Wszystkie w/w prace prosimy wycenić w oparciu o:
* wizję lokalną,
* dokumentację techniczną i przedmiar robót stanowiących załączniki do SIWZ,
* normy branżowe.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

***UWAGI:***

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia innym podmiotom (podwykonawcom) wykonywania prac będących przedmiotem umowy.

**Cena powinna uwzględniać wszystkie roboty objęte zakresem rzeczowym wraz
z robotami towarzyszącymi.**

**C. Terminy**

1. Zamawiający rezygnuje z wadium.
2. Oferty należy składać do dnia **14-09.2019 r.** w kancelarii Parafii w Szczyrku ul. Lipowa 4b w godzinach pracy Kancelarii tj. od **poniedziałku do piątku** w godzinach
**9,00 -12,00 .**
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **14.09.2018 r.** o godz. **9,15** w siedzibie Parafii w Szczyrku ul. Lipowa 4b.
4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia **16.09.2019 r.**
5. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta zostanie wybrana.

**D. Informacja o warunkach jakie muszą spełniać oferenci.**

1. Wymagane oświadczenia.

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełniają wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń. Każdy oferent przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenia, że:

1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia,
5. oświadczenie, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeśli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Oświadczenie, że zamówienie będzie wykonane w terminie **do** **30 listopada 2019 r.**
7. Wymagane dokumenty.

Od oferentów ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów. Dokumenty te mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wszystkich przedstawicieli oferenta upoważnionych do podejmowania w jego imieniu czynności cywilno-prawnych:

1. aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypisu
z rejestru sądowego,
2. oświadczenie o niezaleganiu z opłatami względem ZUS i Urzędu Skarbowego,
3. spółki cywilne winny złożyć umowę spółki, a spółki z o.o. winny spełnić warunki z art. 230 KSH,
4. oświadczenie o reprezentacji,
5. referencje z ostatnich trzech lat,
6. uprawnienia zawodowe i zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb osób, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia w tym :
- uprawnieniami budowlanymi o których mowa w ustawie z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2017 r. poz.229**) w specjalności: budowlano konstrukcyjnej**  uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia\* – wymagana 1 osoba, oraz posiadają zgodę Wojewódzkiego Konserwatora na prowadzenie prac przy zabytkach
7. polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty min 100 tys. zł.

E. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wymagania i zalecenia ogólne

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1. każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
2. nNie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
3. wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
4. ofertę należy sporządzić w języku polskim,
5. w przypadku oferty składanej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, oferent zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać wymagań określonych w przepisach art. 230 Kodeksu spółek handlowych, ofertę należy złożyć w 1 oryginalnym egzemplarzu,
6. wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania z dopiskiem **„Przetarg na zadanie pn.:**  **„Renowację chodnika wokół kościoła – Sanktuarium pw. Św. Jakuba Starszego w Szczyrku - naprawa wraz z izolacją fundamentów obiektu od strony północnej, opaską drenażową i wymianą chodnika z płyt kamiennych
z korytowaniem i podbudową”.**

**„Nie otwierać przed dniem 14 września 2019 r. godz. 9,15”** oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

1. wymaga się, by oferta była podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty parafowane przez ww. osoby,
2. wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane,
3. wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafką osoby (osób) podpisującej ofertę.
4. Zmiany i wycofanie oferty.

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert.

**F. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Całość zlecenia przedmiotu umowy będzie rozliczona kosztorysem powykonawczym wg nośników ofertowych z uwzględnieniem faktycznie wykonanych prac w zakresie rzeczowo ilościowym zatwierdzanym po zakończeniu zleceni, a określonych w załączniku nr 3do specyfikacji.
2. Roboty dodatkowe i zamienne mogą być zlecone po spisaniu stosownego protokołu konieczności do zlecenia przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, zaakceptowanego przez Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nastąpi po sporządzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego opracowanego w oparciu o nośniki kosztorysowe w wskazane w formularzu ofertowym.

**G. Zawartość oferty**

1. Wypełniony formularz oferty.
2. Zaparafowany projekt umowy.
3. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót- stanowiący zał.
nr 3 do SIWW.

G. Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:

* jest sprzeczna z regulaminem przetargu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
* nie złożył w terminie wymaganych, nie zawarł wymaganych załączników – oświadczeń.

Z tytułu odrzucenia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

I. Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1. cena brutto 100 pkt.

Sposób obliczania punktów :

* dla kryterium 1:

wartość minimalna

------------------------- x 100 = ilość punktów

wartość oferowana

J. Zawarcie umowy

1. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania.
3. W przypadku, jeżeli okaże się, że oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że złożone będą tylko dwie ważne oferty lub upłynie termin związania ofertą.

K. Załączniki

* załącznik nr 1 - formularz oferty
* załącznik nr 2 - projekt umowy
* załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy

**L. Dodatkowe informacje**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

**1.** administratorem Pani/Pana danych osobowych *jest Parafia Rzymsko Katolicka reprezentowany przez ks. proboszcza z siedzibą ul. Lipowa 4b, 43-370 Szczyrk*

*Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani /Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych, w następujący sposób*

*1)pisemnie pod adresem poczty elektronicznej: parafi@parafiaszczyrk.pl*

*2)pisemnie na adres siedziby Administratora*

**2**.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. **„**Renowację chodnika wokół kościoła – Sanktuarium pw. Św. Jakuba Starszego w Szczyrku - naprawa wraz z izolacją fundamentów obiektu od strony północnej, opaską drenażową i wymianą chodnika z płyt kamiennych wraz z korytowaniem i podbudową”.

 **3.** w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

**4.** posiada Pani/Pan:

-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;

-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

**8.** nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ar. 6 ust. 1 lit c RODO.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub Państwa członkowskiego.