SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP na: Budowę linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk

I.  Nazwa oraz adres zamawiającego.

Miasto   Szczyrk

43-370 Szczyrk

ul. Beskidzka 4 ,

REGON  000525286, NIP 937-16-53-267

internet : www.szczyrk.pl ,

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r., .Nr 223, poz.1655  ), zwaną w dalszej części SIWZ ustawą „PZP".

2.  Postępowanie toczy się przed powołaną do przeprowadzenia niniejszego przetargu komisją przetargową.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk

Wspólny Słownik Zamówień :  45311000-0, 45311100-1,45311200-2

1. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

a) ul. Leśna

Budowę odcinka linii oświetleniowej kablowo-napowietrznej, kablowa linia typu YAKY 4x35 mm2 dł. 120 mb wyprowadzona zostanie z istn. słupa latarni zasilanej ze stacji transf. Szczyrk PE S-903 usytuowanego przy ul. Myśliwskiej i przebiegać będzie wzdłuż ulicy Leśnej po działkach 3975/1, 4462, 4159/2, a zakończona zostanie na istniejącym słupie RK-10 linii niskiego napięcia zasilanej ze stacji Szczyrk Zacisze S-520, krzyżując

dwukrotnie ulice oraz istniejący gazociąg i kanalizacje. Napowietrzna linia oświetleniowa typu 4x25mm2 AsXS na pierwszym odcinku podwieszona jako linia typu AsXS 4x50+2x25mm2 ze względu na uzyskana zgodę właściciela działki nr 4155 w miejsce istniejących zdemontowanych przewodów linii niskiego napięcia 4x50+25mm2 AL natomiast dla oświetlenia dalszego odcinka ul. Leśnej należy wybudować nowa linie oświetleniowa 4 x 25mm2 AsXS dł. 217mb. Istniejący słup RN-10 nr 2 należy zgodnie z wymogami zgody właściciela działki 4155 przebudować na N E-10,5/4,3. Konstrukcje wsporcza linii stanowić będą słupy z  żerdzi wirowanych E-10,5/4,3 typu K i N oraz z żerdzi ŻN-10 typu P wybudowane zgodnie z katalogiem „Elprojektu” Lnni Tom I. Ustroje dobiera się dla gruntu średniego gdyby w trakcie wykonawstwa okazał się inny to należy go dobrać do gruntu słabego względnie mocnego.. Linia będzie przedłużeniem istniejącej linii oświetleniowej. Przebiegać ona będzie wzdłuż ul. Leśnej po działkach nr 4159/2, 4158, 4450, 4157, 4155, 4451/1, 4154, 4089/5 a zakończona zostanie słupem krańcowym K E-10,5/4,3 usytuowanym na działce nr 4114/2 na słupach należy zabudować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności typu OUSc-100W na wysięgnikach WO I wg albumu OW- 67 osadzonych na jarzmach mocowanych do konstrukcji słupów, oprawy należy zasilić poprzez bezpieczniki słupowe SV. 25/6A. Dwie oprawy OUR-125 z wysięgnikami zdemontowane należy przenieść na słupy nr 2 i 4. Izolacja projektowanej linii będzie pełna ze względu na zastosowanie przewodów typu AsXS oraz zacisków , uchwytów i osprzętu izolowanego. Dla linii przyjęto przewody AsXS 4x35 które należy zawiesić z naprężeniem 25 MPa [przęsła do 50m rozpiętości zwis max. 1,5m]. Linie prowadzić i lampy usytuować zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr II/3/2 po wytyczeniu trasy przez geodetę.

Uwagi ogólne:

Latarnie typu parkowego zlokalizowane co około 30mb na słupach S-40W/A

(4m wysokości) typ. „ROSA” . Do słupów należy zastosować głowice w układzie system „1”(jedno ramie skierowane w dół). Do oświetlenia należy stosować oprawy w II klasie ochronności typu OPA S-100W z kloszem kula 400 mm i żarówką sodowa E-40 100W. Słupy należy zamontować na fundamentach prefabrykowanych B-40 z koszami Z-40 oraz wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe TB-1.

Przy wyjściu kabli na słupy linii niskiego napięcia kable należy chronić układając je w rurach P.C.V. o średnicy 50mm. Skrzyżowanie projektowanych linii kablowych z wjazdami, gazociągiem, kanalizacja i wodociągami należy wykonać na głębokości 0,8 m w rurze D.V.K. o fi.110. Linie kablowe prowadzić i lampy usytuować zgodnie z planami sytuacyjnymi rys. nr II/1/2, rys. nr II/3/2 i rys. nr II/2/2 po wytyczeniu trasy przez geodetę.

b) ul. Salmopolska odcinek I.

Budowę odcinka kablowej linii oświetleniowej YAKY 4x35 mm2 dł. 43 mb która wyprowadzona zostanie z istn. słupa latarni zasilanej ze stacji transf. Szczyrk Wodociągi  S-123 usytuowanego przy ul. Salmopolskiej i przebiegać będzie wzdłuż ulicy działce nr 5928/1 do proj. lampy zlokalizowanej na działce nr 6111/3. Latarnia typu parkowego na słupie S-40W/A (4m wysokości) wg katalogu producenta typ. „ROSA” . Do słupa należy zastosować głowice w układzie system „1”(jedno ramie skierowane w dół). Do oświetlenia należy stosować oprawy w II klasie ochronności typu OPA S-100W z kloszem kula 400 mm i żarówka sodowa E-40 100W. Słup należy zamontować na fundamencie prefabrykowanym B-40 z koszem Z-40 oraz wyposażyć w tabliczkę bezpiecznikowa TB-1.

c) ul. Salmopolska odcinek II

Budowę odcinka kablowej linii oświetleniowej YAKY 4x35 mm2 dł. 120 mb wyprowadzonej z istn. słupa RN-10 napowietrznej linii NN zasilanej ze stacji transf. Szczyrk Gronie S-383 usytuowanego przy ul. Salmopolskiej i przebiegać będzie wzdłuż ulicy po działkach nr 8925/4, 6925/5 do proj. lampy parkowej zlokalizowanej na działce nr 6925/1 następnie po działce 6943 do drugiej lampy parkowej zlokalizowanej na działce nr 6930/1. Latarnie typu parkowego na słupach S-40W/A (4m wysokości) wg katalogu producenta typ. „ROSA” . Do słupów należy zastosować głowice w układzie system „1”(jedno ramie skierowane w dół). Do oświetlenia należy stosować oprawy w II klasie ochronności typu OPA S- 100W z kloszem kula 400 mm i  żarówka sodowa E-40 100W. Słupy należy zamontować na fundamentach prefabrykowanych B-40 z koszem   Z-40 oraz wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe TB-1.

Uwagi ogólne:

Przy wyjściu kabla na słup linii nn kabel należy chronić układając go w rurach P.C.V. o średnicy 50mm. Skrzyżowanie projektowanych linii kablowej z wjazdami, kanalizacja i kablem teletechnicznym należy wykonać na głębokości 0,8 m w rurze D.V.K. o fi.110. Do ochrony kabla od wyładowań atmosferycznych służyć będą odgromniki typu GXo 0,5/5 kA które należy zabudować na słupie odejściowym. Do którego należy wykonać uziemienie o wartości nie przekraczającej 10 om. Kabel oświetleniowy typu YAKY należy układać w rowie o głębokości 0,6m na warstwie piasku o grubości 10cm , następnie założyć co 10m opaski oznacznikowe, następnie sprawdzić ciągłość żył oraz oporność izolacji.. Linie kablowe prowadzić i lampy usytuować zgodnie z planami sytuacyjnymi rys. nr IV/1/2 i rys. nr IV/2/2 po wytyczeniu trasy przez geodetę.

d) ul. Wiślańska

Budowę odcinka linii oświetleniowej 2x25 AsXS dł. 31mb. Konstrukcje wsporcza linii stanowić będzie słup z żerdzi ŻN-10 typu P wybudowany zgodnie z katalogiem „Elprojektu” Lnni Tom II.  Ustoje dobiera się dla gruntu średniego gdyby w trakcie wykonawstwa okazał się inny to należy je dobrać do gruntu słabego względnie mocnego. Linia będzie przedłużeniem istniejącej linii ośw. zasilanej ze stacji transf. Szczyrk Salmopol II S-120. Proj. linia przebiegać będzie nad droga wojewódzka ul. Wiślańska po działkach nr 7346/1, 7346/2, 7351, 7344/1, a zakończona zostanie słupem P-10 usytuowanym na działce nr 7344/2 na słupie należy zabudować oprawę oświetleniową w II klasie ochronności typu OUSe-100W na wysięgniku WO I wg albumu OW-67 osadzonym na jarzmie mocowanym do konstrukcji słupa, oprawę należy zasilić poprzez bezpiecznik słupowy SV. 25/6A. Izolacja projektowanej linii będzie pełna ze względu na zastosowanie przewodów typu AsXS oraz zacisków , uchwytów i osprzętu izolowanego. Dla linii przyjęto przewody AsXS 2x25 które należy zawiesić z naprężeniem 20 MPa [przęsła do 35m rozpiętości zwis max. 1,5m].

e) ul. Malinowa

Budowę odcinka linii 4 x 35mm AsXS dł. 107mb. Konstrukcje wsporcza linii stanowić będą słupy z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3 typu K i N wybudowane zgodnie z katalogiem „Elprojektu”Lnni Tom I. Ustoje dobiera się dla gruntu średniego gdyby w trakcie wykonawstwa okazał się inny to należy go dobrać do gruntu słabego względnie mocnego. Linia będzie przedłużeniem istniejącej linii ośw. zasilanej ze stacji transf. Szczyrk Salmopol I S-119. Przebiegać ona będzie wzdłuż ul. Malinowej po działkach nr 7260/6, 7272, 7267/1, 7260/8, 7260/7, 7267/3 a zakończona zostanie słupem krańcowym K E-10,5/4,3 usytuowanym na działce nr 7267/4 na słupach należy zabudować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności typu OUSe-100W na wysięgnikach WO I wg albumu OW-67 osadzonych na jarzmach mocowanych do konstrukcji słupów, oprawy należy zasilić poprzez bezpieczniki słupowe SV. 25/6A . Izolacja projektowanej linii będzie pełna ze względu na zastosowanie przewodów typu AsXS oraz zacisków, uchwytów i osprzętu izolowanego. Dla linii przyjęto przewody AsXS 4x35 które należy zawiesić z naprężeniem 25 MPa [przęsła do 50m rozpiętości zwis max. 1,5m], w przęśle pomiędzy słupami nr 1 i nr 2 przewody należy zastosować luźna przewieszkę z naprężeniem 5 MPa.

f) ul. Zdrowia.

Zabudowę na istniejącym słupie RK-10 napowietrznej linii niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowej Szczyrk Turystyczna S-581 usytuowanego na działce 2706/28 oprawy oświetleniowej w II klasie ochronności typu OUSe-100W z żarówka sodowa typu SON-100W. Lampe należy zabudować na wysięgniku WO I wg albumu OW-67 osadzonym na jarzmie mocowanym do konstrukcji słupa. Oprawę należy zasilić poprzez bezpiecznik słupowy SV. 25/6A z istniejącej linii oświetleniowej.

g) ul. Ogrodowa

Projektuje się zabudowę na istniejącym stalowym słupie oświetlenia ulicznego dla ulicy Beskidzkiej linii zasilanej ze stacji transformatorowej Szczyrk Szkoła S-722 usytuowanego na działce 1278/2 zabudowę oprawy oświetleniowej w II klasie ochronności typu OUSe-100W z żarówka sodowa typu SON-100W. W tym celu należy odciąć istniejący wysięgnik, a w jego miejsce zabudować wysięgnik podwójny typu WR-2/2 wg katalogu producenta typ. „ROSA”  osadzonym bezpośrednio na konstrukcji istniejącego słupa. Na projektowany wysięgnik należy przenieść istniejącą oprawę oświetleniową OUSe-100W. Oprawy oświetleniowe należy zasilić poprzez bezpiecznik 6A z istniejącej kablowej linii oświetleniowej.

h) ul. Kwiatowa

Dobudowę odcinka napowietrznej linii oświetleniowej 2 x 35 AsXS dł. 62mb. Konstrukcje wsporcza linii stanowić istniejące słupy z żerdzi  ŻN-200/10 napowietrznej linii niskiego napięcia zasilającej budynki przy ulicy Kwiatowej. Napowietrzna linia oświetleniowa zaprojektowana została poniżej przewodów. Linia będzie przedłużeniem istniejącej linii oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej Szczyrk TOS S-603. Proj. linia przebiegać będzie wzdłuż ul. Kwiatowej nad działkami nr 354, 430, 353 425/1, 425/2, a zakończona zostanie na istn. słupie krańcowym RK-10 usytuowanym na działce nr 403 na słupach P-10 nr 1 i RK-10 nr 4 należy zabudować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności OUSe-100W na wysięgnikach WO I wg albumu OW-67 osadzonym na jarzmie mocowanym do konstrukcji słupa. Oprawy należy zasilić poprzez bezpieczniki słupowe SV. 25/6A. Izolacja projektowanej linii będzie pełna ze względu na zastosowanie przewodów typu AsXS oraz zacisków , uchwytów i osprzętu izolowanego. Dla linii przyjęto przewody AsXS 2x25 które należy zawiesić z naprężeniem 20 MPa [przęsła do 45m rozpiętości zwis max. 1,5m].

i) ul. Górska

Dobudowę odcinka napowietrznej linii oświetleniowej 2 x 35 AsXS dł. 32mb. Konstrukcje wsporcza linii stanowić istniejące słupy z żerdzi  ŻN-200/10 napowietrznej linii niskiego napięcia 4x50 AL. zasilającej budynki przy ulicy Górskiej. Napowietrzna linia oświetleniowa zaprojektowana została poniżej przewodów nN. Linia będzie przedłużeniem istniejącej linii oświetleniowej zasilanej ze stacji transf. Szczyrk Zakopianka S-700. Proj. linia przebiegać będzie nad działka 3107/4 do słupa RK-10 na którym należy zabudować oprawę oświetleniową w II klasie ochronności OUSe-100W na wysięgniku WO I wg albumu OW-67 osadzonym na jarzmie mocowanym do konstrukcji słupa. Oprawę należy zasilić poprzez bezpiecznik słupowy SV. 25/6A. Izolacja projektowanej linii będzie pełna ze względu na zastosowanie przewodów typu AsXS oraz

zacisków , uchwytów i osprzętu izolowanego. Dla linii przyjęto przewody AsXS 2x25 które należy zawiesić z naprężeniem 20 MPa [przęsła do 45m rozpiętości zwis max. 1,5m].

j) ul. Skrzyczeńska

Zabudowę na istniejącym słupie RK-10 napowietrznej linii niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowej Szczyrk Gronie S-383 usytuowanego na działkach 7097/2 i 7098/4 oprawy oświetleniowej w II klasie ochronności typu OUSe-100W z żarówka sodowa typu SON-100W. Lampe na leży zabudować na wysięgniku WO I wg albumu OW-67 osadzonym na jarzmie mocowanym do konstrukcji słupa. Oprawę należy zasilić poprzez bezpiecznik słupowy SV. 25/6A z istniejącej linii oświetleniowej.

k) ul. Bukowa odcinek I

Podwieszenie odcinka napowietrznej linii oświetleniowej Asas 2x25 mm2 dł. 76mb na istniejącej linii niskiego napięcia 4x50AL oraz dobudowa odcinka linii oświetleniowej typu AsXS 2x25 mm2 dł.88mb wzdłuż ul. Bukowej linia przebiegać będzie po działkach 3526/3, 3977, 3540/2, 3539, 3540/4, 3984/2, 3971/5 krzyżując drogę powiatowa ulice Górska i potok Biła. Konstrukcje wsporczą linii stanowić będą istniejące słupy z żerdzi ŻN-10 oraz proj. słupy typu K  z żerdzi wirowanych E-10,5/4. Linia będzie przedłużeniem istniejącej linii oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej Szczyrk Wyciąg Orczykowy Beskidek S-128. Na słupach nr 3, nr 4 i nr 5 należy zabudować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności typu OUSc-100W. Ze względu na warunkowa zgodę właściciela działki 3540/2 projektuje się możliwość przysz³osciowej zabudowy na słupie nr 2 lampy oświetleniowej.

l) ul. Poziomkowa.

Podwieszenie odcinka napowietrznej linii oświetleniowej AsXS 2x25 mm2  dł. 90mb na istniejącej linii niskiego napięcia 4x50AL oraz dobudowę  przęsła linii oświetleniowej typu AsXS 2x25 mm2 dł.52mb wzdłuż  ul. Poziomkowej. Linia będzie przedłużeniem istniejącej linii ośw. zasilanej ze stacji transformatorowej Szczyrk Siemion S-117.  Proj. linia przebiegać będzie po działkach nr 3426/8, 3426/5, 3456,  a zakończona zostanie słupem K usytuowanym na działce nr 3426/6 na słupach nr 3 i nr 4 należy zabudować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności typu OUSc-100W.

Szczegółowy opis przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

Wszelkie użyte w dokumentacji i materiałach przetargowych nazwy własne nie służą wskazaniu konkretnego producenta lub dostawcy, lecz stanowią jedynie  odniesienie do minimalnych wymaganych przez Zamawiającego  parametrów technicznych bądź jakościowych. Każdy zaprojektowany materiał bądź element może zostać zastąpiony przez inny równoważny, zaproponowany przez oferenta pod warunkiem zachowania przewidzianych w projekcie kryteriów.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w przypadku ograniczenia możliwości finansowania zadania.

IV. Opis części  zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 i 7 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia : od daty zawarcia umowy do dnia

31.10.2008r. - zakończenie prac.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz spełniają warunki dodatkowe;

a) doświadczenie - w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie jako główny wykonawca budowlany należycie i terminowo wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie.

b) dysponują pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia w tym: jedną osobę do kierowania i nadzorowania robotami posiadająca stosowne  uprawnienia budowlane należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, która również prowadziła minimum jedna robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.  W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie.

c) udzielą minimum 3 -letniej rękojmi/gwarancji na wykonane roboty

d) posiadają ubezpieczenie od OC i zobowiążą się ,że ubezpieczenie to  będzie ponawiane w okresie realizacji zamówienia

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

3. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- oświadczenie w trybie art.  22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik Nr 1)

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego  oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzę i doświadczenie oraz  dysponowania potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem  dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje na w/w roboty, protokoły odbioru), (załącznik nr 2)

- dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia- nazwisko i  imię osoby odpowiedzialnej za kierowanie pracami (kierownik robót) wraz z potwierdzeniem posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia - należy załączyć odpis uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie  potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego (zał. nr 3 -doświadczenie zawodowe kierownika robót)

3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - polisę, a w przypadku jej braku  inny dokument  potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy od terminu realizacji umowy należy przedstawić oświadczenie, iż umowa ubezpieczeniowa będzie przedłużona do czasu zakończenia prac.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oświadczenia należy przedstawić w oryginale.

4. Do oferty należy załączyć również :

a) parafowany i podpisany projekt umowy,

b) sporządzony w oparciu przedmiar robót - kosztorys ofertowy,

Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art.38).

2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą telefaksu

Zamawiający żąda niezwłocznie potwierdzenie faktu otrzymania przez Wykonawcą przekazy telefaksowego.

XI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni a  się:

-  Mariusz Pindel - w zakresie procedury przetargowej  tel. (033) 82 950 26

XII. Termin związania z ofertą.

1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert,

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

4. Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub atramentem niezmywalnym oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały. Dopuszcza się możliwość odrębnej numeracji stron kopii kosztorysu ofertowego, który należy spiąć (np. w skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie.

5. Oferta winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, przy czym  na pierwszej i ostatniej stronie formularza oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy.

Pozostałe strony muszą być parafowane.

Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

7. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: "Oferta na:  Budowę linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk"   .

NIE OTWIERAĆ przed 04.08.2008r., godz. 11:00"

Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem , że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt  8 oraz dodatkowo oznaczone słowami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1.  W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie

- każdy z podmiotów oddzielnie musi  udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych

- w przypadku warunku wymaganego doświadczenia ( „zrealizowali w ostatnich 5 latach co najmniej jednego zamówień na roboty odpowiadające rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot jak w niniejszym postępowaniu”), każdy z przedsiębiorców musi udokumentować doświadczenie w wykonywaniu robót powierzonych mu do wykonania,

- potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie przedsiębiorców w sumie musi spełniać wymagane warunki,

- w przypadku warunku posiadania  pracowników zdolnych do wykonania zamówienia przedsiębiorcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki

Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:

2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt IX składają

- wszyscy  wykonawcy występujący wspólnie  poza pkt dotyczącym

doświadczenia zawodowego i uprawnień kierownika budowy, który

to dokument potwierdzający spełnienie wymagania winien złożyć

jeden z podmiotów składających ofertę wspólną

- wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

11. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177ze zm.)

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Miejsce oraz termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 11 do dnia 04.08.2008r., do godz. 10:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć w dniu 04.08.2008r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 31.

XV. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XVI. Opis sposobu obliczania ceny.

1.  Cenę należy obliczyć na podstawie załączonych do specyfikacji przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej.

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r., .Nr 223, poz.1655 )

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie wyłącznie w walucie polskiej PLN.

3. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o załączone do SIWZ przedmiary robót, ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót.

4. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez wykonawcę będą, zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

5. Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

XVII.  KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

2.  Ocena przyznawane za podane w pkt  12.1  kryteria liczone będą według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów= ( Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: -Cmin - njniższa cena spośród wszystkich ofert -Cof - cena podana w ofercie |

3.  Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z Członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która największą ilość punktów tj. oferta z najniższą ceną.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

#### XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, biorących udział w postępowaniu. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

Przystępując do podpisania umowy Wykonawca złoży odpis decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON a wykonawcy którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie złożą także umowę regulującą ich współdziałanie (konsorcjum).

XIX. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy*

1.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku  formach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego -nr konta: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprz.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form , o których mowa w ppkt 2  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

#### XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji

#### XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

W toku postępowania Wykonawcy służą środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI rozdział 1 i 2 ustawy PZP.

XXII. Pozostałe informacje.

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. 2007r., .Nr 223, poz.1655  )

3.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca, którego oferta zos

Szczyrk dnia  10.07.2008.r.

Załączniki:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- przedmiary  robót,

- dokumentacja techniczna

### FORMULARZ  OFERTOWY

Urząd Miejski w Szczyrk 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4

WYKONAWCA: ..........................................

....................................................................

...................................................................

tel/fax:.........................................................

e-mail:.........................................................

# OFERTA

Nawiązując do zaproszenia w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk "

1.Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji technicznej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- w cenie netto z wszystkimi opłatami koniecznymi :do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie ...................................................zł (słownie:.....................................................................................................................zł)

-BRUTTO, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie: ........................................................................................zł (słownie:..................................................................................................................zł)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres do dnia.............................także zakreślonego zapisami specyfikacji. Oświadczamy, że nie jest wiążące wycofanie przez nas oferty, które nastąpiło po terminie składania ofert.

4.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt  umowy  (Załącznik nr.........SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .  Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

5. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości..........................słownie.............................................................................zł

(tj. 6% wartości umowy) w terminie określonym przez Zamawiającego w formie

................................................................................................(zgodnej z zapisami i wymaganiami SIWZ).

6. Podane w ofercie w kosztorysie ofertowym-cenowym ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji . Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu  zamówienia.

7.Oświadczamy jednocześnie, że firma nasza:

- spełnia wszystkie wymagania art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z mocy

art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

- zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeżeń oraz nie zgłasza żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia.

8.Warunki i okres gwarancji:

Udzielamy..............................miesięcznej gwarancji na................................................

Warunki gwarancji zostały podane w załączniku Nr......................

9. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie................

.................................dni od daty zawarcia umowy.

10. Warunki płatności zaoferowane  w ofercie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego

11.  Prace objęte zamówieniem zamierzmy wykonać sami*

Następujące prace zamierzmy zlecić podwykonawcom  * Zakres:.................................................................................................................................................................................................................    Wartość::...............................................................................................................................................................................................................

12. Ofertę niniejszą składamy na..................kolejno ponumerowanych stronach.

* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.......................................

2......................................

3......................................

4.....................................

Podpis osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do

występowania

w  obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Załącznik nr 1  do SIWZ

# Oświadczenie

### w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4

Ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

/podać nazwę i adres firmy/

biorąc udział w przetargu na

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Oświadcza, że :

na podstawie art.22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia

-----------------------------

data podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT

( z ostatnich 5 lat)

Nazwa Wykonawcy

Adres

| Rodzaj robót | Data i Miejsce wykonania robót | Całkowita wartość robót | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- |

......................................................

/data podpis upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy/

załącznik  nr 3  do SIWZ

# DOŚWIADCZENIE   ZAWODOWE

# KIEROWNIKA ROBÓT

……………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

| Lp. | Rodzaj nadzorowanych robót | Wartość robót |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

......................................................

data podpis

/upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy/

UMOWA  GKUHiR 342/...../2008

zawarta w Szczyrku w dniu ...............pomiędzy Gminą Szczyrk ,  reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Szczyrk                                 -  mgr Wojciech Bydliński

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta               -  Kazimiery Egielman

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a ........................................................................................................................................... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu której działa : .....................................................................................................

par.1

1.Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu

nieograniczonego z  dnia ……………… r. w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

2.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Budowę linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa projekt budowlany,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorysy ofertowe , stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

4. Termin rozpoczęcia robót ustala się na................, a  zakończenie  prac 31.10.2008r.

par.2

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy stanowi wynagrodzenie umowne brutto, o wielkości ustalonej kosztorysem ofertowym w kwocie  ..................................... zł. (słownie .........) w tym podatek VAT ......................zł. ( słownie ..........................), z zastrzeżeniem ust.2

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót bez wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wartość robót, z których Zamawiający zrezygnował zostanie obliczona w oparciu o składniki ceny zawarte w ofercie wykonawcy i odliczona od ceny określonej w ust. l niniejszego paragrafu. Z tytułu ograniczenia zakresu robót Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wartość robót i materiałów zgodnie z przekazanym szczegółowym przedmiarem robót, dokumentacja techniczną.

- Materiały przewidziane do budowy powinny odpowiadać wymogom  wyrobów   dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z prawem budowlanym .

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych  potwierdzonych protokołem konieczności , których zakres nie przekroczy 50 % uprzedniego zamówienia to Wykonawca jest zobowiązany wykonać te roboty na

dodatkowe  zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowania

tych  samych norm, standardów, parametrów i nośników cenotwórczych, ujętych w

kosztorysie ofertowym.

- Zgodnie z pkt III.2 SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót  i  asortymentu w przypadku ograniczenia możliwości finansowania zadania.

par.3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu (frontu ) robót  w dniu ....................

- Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.

- Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy.

par.4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną , obowiązującymi przepisami , normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót , ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej  i sztuką budowlaną , zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.

  - Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed kradzieżą.

  - Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

  - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót , ich części bądź urządzeń w toku realizacji , z winy Wykonawcy , naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

  - Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych.

  - Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.

  - Ponoszenie kosztów za media .

  - Sporządzenie  inwentaryzacji powykonawczej.

  - Zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód , które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Zamawiającemu.

  - Likwidacja placu budowy wraz z koniecznym uporządkowaniem terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego prac .

2. Od momentu przekazania frontu robót i placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren i prowadzone roboty.

par  .5

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania zadania fakturami częściowymi .

Faktury częściowe płatne będą przelewem  na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu  .

2.	Wynagrodzenie Wykonawcy , rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w par.2  ust.1 umowy .

3.	Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej.

- Podstawą wystawienia faktur są protokoły odbioru wykonanych robót (fakturę końcową poprzedza końcowy protokół  odbioru), zatwierdzone przez inspektora nadzoru . Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu oświadczenia każdego z Podwykonawców, ze otrzymał należne mu wynagrodzenie za roboty objęte niniejszą umową, a przez niego zrealizowane na podstawie umów zawartych w trybie określonym w § 6 umowy

- Stwierdzenie przez Zamawiającego wad, bądź niewłaściwego wykonania robót wstrzymuje płatność faktur do czasu ich usunięcia i sporządzenia dodatkowego protokołu odbioru .

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ............................ .

Zamawiający oświadcza , że posiada NIP ...................................

par. 6

- Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona przy udziale niżej wymienionych Podwykonawców następujące roboty: …………………………………………………

- Pozostaje roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonana jest uprawniony do korzystania z podwykonawcą wskazanym w ust.1 w zakresie tam przypisanym Podwykonawcy po wcześniejszym przedłożeniu umowy (lub jej projektu) oraz wskazania w oparciu o dokumentację zakresu powierzonych Podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez Zamawiającego zgodnie z art. 647 § 2    i § 4 k.c.

- Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazany w ust.1 Wykonawcy musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych Podwykonawców będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia Podwykonawców, jakie wymagane były postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 1 ust. 4

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawco w jak za swoje własne.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich Podwykonawców.

par.7

1.	Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest  kierownik budowy ........................

2.	Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będą inspektorzy nadzoru określonych specjalności ……………………….

3.	Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r.  Nr 156, poz. 1118  ze zm.)

par.8

1. Wykonawca udziela  .............................letniej rękojmi na wykonane roboty  licząc od  dnia ostatecznego odbioru wykonanych prac .

2. W przypadku ujawnienia w tym okresie wad Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia w okresie 7 dni roboczych . Jeżeli Wykonawca w tym terminie wad nie usunie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania zastępczego , a kosztami obciąży Wykonawcę.

par.9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 tj. w kwocie ………………… złotych najpóźniej w dniu zawarcia umowy , w formie ……………………………………….

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 ustawy prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawia się  30% wysokości zabezpieczenia ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 3 Zamawiający zwróci najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady .

par.10

- Strony postanawiają , że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie zadania pn. " Budowę linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk ".

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  gotowość do odbiorów wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają ,że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru , jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny, termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad w okresie 14 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi.

par. 11

1 Jeżeli w trakcie odbioru końcowego lub częściowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia  - może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia .

2)	jeżeli nie nadają się do usunięcia

a. Zamawiający może odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie wg własnego uznania odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu,

b. odstąpić od umowy albo zażądać wykonania przedmiotu umowy  po raz drugi  (jeżeli wady te uniemożliwią  jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem) na koszt Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót .

par. 12

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych , w następujących wypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za niedotrzymanie terminu zakończenia robót w wysokości 0,2% wartości   umowy za każdy dzień  zwłoki ,

b/ za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze , jak również w okresie rękojmi w wysokości 0,2%wartości umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy - w wysokości 6%  wynagrodzenia umownego .

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 6 %  wynagrodzenia umownego.

- Z tytułu nieterminowego regulowania należności Wykonawcy przysługują

ustawowe odsetki.

- Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy

przekraczającego wartość należnych kar umownych

par .13

1.	Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron , w trybie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana do przedstawienia powodów uzasadniających zmianę .

2.	Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana  postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

par. 14

1. Strony zastrzegają sobie prawo  odstąpienia od umowy w następujących przypadkach :

Zamawiający :

1).	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach . W takim przypadku , wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2).	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich mimo wezwania .

3).	Wykonawca przerwał realizację robót  i przerwa w  ich wykonywaniu trwa dłużej niż 14 dni .

Wykonawca :

1).	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie miesiąca od upływu terminu płatności faktur określonego w  umowie .

2).	Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny  odbioru robót i podpisania  protokołów odbioru robót.

2. Odstąpienie od umowy dla swej ważności wymaga pisemnego oświadczenia z uzasadnieniem. Odstąpienie powoduje obowiązek rozliczenia między stronami  (inwentaryzacja robót i materiałów oraz rozliczenia finansowe) wg stanu na dzień odstąpienia.

par .15

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych .

2.	Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu  sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego .

par. 16

1. Niedopuszczalne jest przekazanie obowiązków Wykonawcy na osoby trzecie co nie wyklucza  jednak posługiwania się przez Wykonawcę podwykonawcami .

2. Przelew praw Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

par. 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron .

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA