Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

w Warszawie,  Terenowa Grupa Rzeczoznawców SITWM w Krakowie

30-404 Kraków ul. Cegielniana 18/42

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY  HYDROTECHNICZNE

CZĘŚĆ 3.

ST robót umocnieniowych biologicznych, kamiennych

Zadanie projektowe:  "WYKONANIE STABILIZACJI OSUWISKA SZCZYRK - DUNACIE - ETAP I ZABEZPIECZENIE POTOKU"

Kraków, marzec 2016

SPIS ZAWARTOŚCI:

WPROWADZENIE	3

3.1. WSTĘP	4

3.1.1.Przedmiot opracowania ST	4

3.1.2. Zakres stosowania ST	4

3.1.3. Zakres robót objętych ST	4

3.1.4. Podstawowe określenia i pojęcia stosowane w ST	5

3.2. DOKUMENTACJA	5

3.2.1. Dokumentacja projektowa dla robót przy umocnieniach biologicznych, kamiennych, z prefabrykatów betonowych	5

3.2.2. Dokumentacja powykonawcza	5

3.2.3. Dokumentacja prawna	5

3.2.4. Projekt organizacji robót	6

3.3. MATERIAŁY POMOCNICZE, NIEZBĘDNE ROBOTY TYMCZASOWE  I TOWARZYSZĄCE	6

3.4. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA ROBÓT A ZWIĄZANE Z TERENEM BUDOWY I ORGANIZACJĄ ROBÓT	6

3.5. MATERIAŁY	6

3.6. SKŁADOWANIE MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW	7

3.7. TRANSPORT I WARUNKI DOSTAWY	7

3.8. KONTROLA JAKOŚCI	7

3.8.1. Kontrola wykonywania robót	7

3.8.2. Wymagania szczególne	7

3.9. MASZYNY I SPRZĘT ZALECANE I NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ROBÓT	7

3.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY	7

3.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT	7

3.12. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT	8

3.13. PRZEDMIAROWANIE I OBMIAROWANIE ROBÓT	9

3.13.1. Podstawowe zasady sporządzania przedmiaru i obmiaru robót	9

3.13.2. Forma przedmiaru i jednostki miary	9

3.14. ODBIORY ROBÓT	10

3.15. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	10

3.16. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE	10

3.16.1. Przepisy	10

3.16.2. Normy	11

WPROWADZENIE

Ogólne specyfikacje techniczne (ST) opracowane dla Gminy Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, są wzorcem zawierającym podstawowe wymagania niezbędne dla wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót hydrotechnicznych, jak również stanowią podstawę do sporządzania szczegółowych specyfikacji technicznych dla konkretnych robót budowlanych.

Wymóg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. Nr 19 poz. 177 art.31.1.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 )

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może stanowić w drodze przepisów ogólnych lub szczegółowych. Dotyczy to również robót budowlanych zakończonych oraz materiałów i elementów tworzących te roboty.

Przy opracowywaniu szczegółowych specyfikacji (SST) technicznych należy uaktualniać treści zawarte w niniejszych specyfikacjach technicznych uwzględniając wszelkie zmiany wprowadzone po dacie opracowania niniejszej specyfikacji.

Całość specyfikacji technicznych objętych opracowaniem zawiera:

Część 1  - ST warunki ogólne

Część 2  - ST robót ziemnych

Część 3 - ST robót umocnieniowych biologicznych, kamiennych

Część 6  - ST robót betonowych i żelbetowych ( beton hydrotechniczny )

Część 7  - ST robót izolacyjnych wodochronnych

SST 	- wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót hydrotechnicznych –

( załącznik do projektu )

Treść wymienionych wyżej specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych została dostosowana do potrzeb wykonywania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) w zakresie robót hydrotechnicznych, dołączanych do projektów budowlanych jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych. Przy tworzeniu SST dla konkretnego projektu, z ST należy korzystać wybiórczo, wykorzystując tylko fragmenty ST właściwe dla projektu, dla którego tworzy się SST.

3.1. WSTĘP

3.1.1.Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót                    przy umocnieniach biologicznych, umocnieniowych kamiennych i siatkowo-kamiennych,                         gabionów , umocnieniach z prefabrykatów betonowych, które powinny być dotrzymywane przy wykonywaniu robót związanych z umocnieniem skarp, nasypów, stoków, koryt cieków oraz terenów przy budowlach hydrotechnicznych.

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest podstawą do opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wykonywanej w oparciu o dokumentację projektową, która będzie dokumentem przetargowym 
i załącznikiem do umowy przy realizacji i rozliczaniu robót inwestycyjnych według ustawy 
o zamówieniach publicznych.

3.1.3. Zakres robót objętych ST

Opracowanie obejmuje:

- humusowanie  i obsiew skarp rowów

- darniowanie skarp

- palisady gł. 1.5m

- bruki na podsypce piaskowo – cementowej

- ubezpieczenie z prefabrykatów betonowych

- ułożenie  biowłókniny z nasionami traw

- narzuty kamienne

- kosze siatkowo-kamienne i gabiony

- okładziny kamienne

- opaski brzegowe

- kamień łamany, kamień naturalny nieobrobiony, średnicy powyżej 50 cm

- kamień sortowany średnicy 15 – 30 cm

- kamień do okładzin (obrobiony)

- siatki z drutów stalowych ocynkowanych grubości 2 - 5mm

- siatki z drutów stalowych pokrytych otoczką z PVC grubości około 4 mm

- pręty stalowe grubości 10 – 22 mm

- faszyna wiklinowa świeża lub sucha

- faszyna leśna

- geowłóknina o gramaturze min 300 g/m2

- folia hydroizolacyjna

- pale drewniane ( 10 – 15 cm, długości 1,50m

2.	Materiały stosowane do wykonywania umocnień kamiennych powinny spełniać wymogi określone w projekcie, normach i normatywach, a w szczególności:

- kamień powinien posiadać ciężar objętościowy 17,0 – 30,0 kN/m3, nie posiadać spękań, być odpornym na działanie czynników atmosferycznych

- na kosze i walce należy stosować siatki druciane wykonywane ręcznie lub maszynowo 
o oczkach mniejszych od średnicy kamieni używanych do ich wypełnienia

- wyściółki należy wykonywać z faszyny wiklinowej w sposób określony w projekcie lub geowłókniny

3.1.4. Podstawowe określenia i pojęcia stosowane w ST

Określenia użyte w niniejszej ST są zgodne z określeniami zawartymi w Części 1 – warunki ogólne.

3.2. DOKUMENTACJA

3.2.1. Dokumentacja projektowa dla robót przy umocnieniach biologicznych, kamiennych, z prefabrykatów betonowych

- Dokumentacja dotycząca wykonywania umocnień biologicznych, kamiennych, z prefabrykatów betonowych powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w Części 1 – warunki ogólne pkt. 1.1.3.2, z tym że:

- projektowane umocnienia powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, zalecanymi normami i wytycznymi inwestora

- konstrukcja zaprojektowanych umocnień powinna być jednoznacznie opisana w części tekstowej i graficznej z podaniem zastosowanych materiałów

- sposób układania umocnień powinien być szczegółowo opisany (układanie pod wodą, nad wodą, przygotowanie podłoża, itp.)

- Do dokumentacji powinny być dołączone wymagania techniczne lub technologiczne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, z ewentualnym podaniem wymagań dotyczących przygotowania na budowie elementów umocnień przeznaczonych do wbudowania

- W przypadkach technicznie uzasadnionych w trakcie robót dopuszcza się odstępstwa od projektu lub zmiany pod warunkiem ich udokumentowania potwierdzonym przez nadzór techniczny zapisem w dzienniku budowy albo innym równorzędnym dokumentem. Zmiana 
w stosunku do zatwierdzonego projektu powinna być dokonana przez projektanta danego rozwiązania lub za jego pisemną zgodą przez nadzór techniczny, pod warunkiem że osoba dokonująca zmian ma uprawnienia do projektowania uzyskane na podstawie obowiązujących przepisów.

3.2.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

  - uaktualniony projekt budowlany z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór techniczny inwestora,

  - wyniki badań, jeżeli takowe były przeprowadzane,

  - dziennik budowy,

  - wyniki odbiorów częściowych robót oraz robót zanikających.

3.2.3. Dokumentacja prawna

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i warunkami zawartymi w Części 1 – warunki ogólne ST.

3.2.4. Projekt organizacji robót

Roboty objęte niniejszą specyfikacją powinny być realizowane w oparciu o projekt organizacji robót, zgodnie z Częścią 1 - warunki ogólne ST.

3.3. MATERIAŁY POMOCNICZE, NIEZBĘDNE ROBOTY TYMCZASOWE 
I TOWARZYSZĄCE

Należy przewidzieć wykonanie w razie potrzeby odprowadzenia wody na czas wykonywania robót umocnieniowych oraz wykonanie niezbędnych zjazdów technologicznych.

3.4. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA ROBÓT A ZWIĄZANE Z TERENEM BUDOWY I ORGANIZACJĄ ROBÓT

- Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne, a w szczególności:

- organizacja robót,

- zabezpieczenie interesów osób trzecich,

- ochrona środowiska,

- warunki bezpieczeństwa pracy,

- zaplecze budowy,

- warunki dotyczące organizacji ruchu

- ogrodzenia,

- zabezpieczenia dróg publicznych

- Zgodnie z wytycznymi BIOZ zawartymi w dokumentacji projektowej

- W specyficznych sytuacjach według rozwiązań, które winny być zawarte w opracowanym projekcie

3.5. MATERIAŁY

1.	Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonywaniu umocnień biologicznych, kamiennych, z prefabrykatów betonowych są:

- kamień łamany, kamień naturalny nieobrobiony, gr. 15 cm

- podsypka piaskowo – cementowa gr. 15cm

- kołki drewniane ( 9 cm, długości 1,50m

2.	Materiały stosowane do wykonywania umocnień biologicznych, kamiennych, z prefabrykatów powinny spełniać wymogi określone w projekcie, normach i normatywach, a w szczególności:

- kołki muszą być wykonane z drewna zdrowego, nie zbutwiałego, nie porażonego szkodnikami, proste, na końcu zaostrzone, o średnicy 9cm i dług. 1,5 m

- kamień powinien posiadać ciężar objętościowy 17,0 – 30,0 kN/m3, nie posiadać spękań, być odpornym na działanie czynników atmosferycznych

- prefabrykaty betonowe i żelbetowe winny odpowiadać wymogom stawianym konstrukcjom z betonu hydrotechnicznego, cechować się wysoką wodoszczelnością i odpornością na działanie mrozu oraz posiadać odpowiednie aprobata tech.y

- prefabrykaty stanowiące umocnienia koryt cieków należy posadowić na podsypkach 
z żwiru sortowanego lub pospółki i grubego piasku dla przeciwdziałania wymywaniu gruntu pod umocnieniem

- pod umocnieniami z płyt ażurowych można zastąpić podsypki geowłókninami

3.6. SKŁADOWANIE MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne.

Według wytycznych projektu

Według zaleceń producenta.

3.7. TRANSPORT I WARUNKI DOSTAWY

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne

Środki transportu nie powinny powodować:

- naruszenia struktury materiałów,

- zniszczenia materiałów,

- zmian wymogów technologicznych materiałów

3.8. KONTROLA JAKOŚCI

3.8.1. Kontrola wykonywania robót

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne

Zgodnie z wytycznymi projektu

3.8.2. Wymagania szczególne

- układanie podsypki stanowiącej warstwę filtracyjną należy wykonywać tak by do materiału, z którego wykonuje się podsypkę nie przedostały się cząstki gruntów gliniastych

- prefabrykaty należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie i tak by było możliwe staranne dopasowanie stykających się elementów

- ułożenie geowłókniny winno być poprzedzone właściwym przygotowaniem skarpy lub dna wykopu

3.9. MASZYNY I SPRZĘT ZALECANE I NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ROBÓT

- spycharki gąsienicowe,

- koparki,

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu do zagęszczania ziemi,

- dźwigi samojezdne do rozładunków i układania umocnień,

- sprzęt do ręcznego zabijania pali

3.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanym projekcie

3.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu , a w szczególności z wytycznymi realizacji inwestycji, istniejącymi normami i normatywami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót oraz przepisami BHP.

- umacniane dno i skarpę wyprofilować starannie koparką i w razie potrzeby wyrównać ręcznie

- tam gdzie to przewidziano w projekcie, ułożyć na wyprofilowanym podłożu geowłókninę w sposób określony w projekcie i zgodnie ze wskazaniami producenta

- narzut kamienny wykonywać warstwami przy użyciu koparki najlepiej z lądu

- prefabrykaty układać na styk starannie dopasowując poszczególne elementy

- na skarpach prefabrykaty układać tak, by było zachowane równe nachylanie bez miejscowych obniżeń i wybrzuszeń

- w wyprofilowanym dnie i skarpach umacnianych prefabrykatami wykonać ręcznie odpowiednie zagłębienia pod prefabrykaty. Sposób ułożenia i mocowania prefabrykatów wg projektu

- uszkodzone w trakcie układania prefabrykaty należy wymienić na inne bez uszkodzeń

- rodzaje, typy i zakres zastosowanych umocnień winny być szczegółowo określone w projekcie

- w wyprofilowanym dnie i skarpach umacnianych kamieniem w koszach wykonać odpowiednie zagłębienia pod te budowle. Sposób ułożenia i mocowania koszy wg projektu

- uszkodzenia koszy polegające na rozerwaniu drutu siatki lub ich łączenia, należy wykonywać w miarę możliwości drutem takim samym z jakiego wykonana jest siatka

- rodzaje, typy i zakres zastosowanych umocnień winny być szczegółowo określone 
w projekcie

- tam gdzie to przewidziano w projekcie, ułożyć na wyprofilowanym podłożu biowłókninę z nasionami traw 250g/m2 w sposób określony w projekcie i zgodnie ze wskazaniami producenta

3.12. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne

Zasady ogólne::

zakres kontroli wykonanych robót obejmuje:

  - oględziny zewnętrzne całości umocnień

  - wyrywkową kontrolę jakości robót

  - wyrywkową kontrolę wymiarów

  - kontrolę falistości powierzchni

  - aprobaty tech. użytych materiałów, jeżeli są wymagane

  - dopuszczalne odchyłki dla rzędnych ± 1cm

  - dopuszczalne odchyłki długości ±10cm

  - falistość powierzchni ± 3cm

  - odstępy pomiędzy prefabrykatami 0.5 cm

  - poprawność wytyczenia obszaru,

  - sprawdzenie punktów wysokościowych,

  - sprawdzenie wykonania i zagęszczenia podsypek pod prefabrykaty

  - dokonania odbioru wszystkich robót zanikających.

Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polegają na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz zgodności wykonania robót z projektem, ST, obowiązującymi przepisami, normami 
i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robót.

Ponadto kontrolę i badania należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej i zalecanymi normami i normatywami.

- umocnienia siatkowo-kamienne - bezpośrednio przed ich ułożeniem należy sprawdzić jakości siatek:

  - poprawność spojenia siatek metodą oględzin

  - jakość powłoki siatki z PVC metodą oględzin

  - wymiary kosza przy pomocy taśmy mierniczej

- grubość otoczki z PVC należy sprawdzać suwmiarką na co najmniej 3 próbkach drutu. Grubość tę określa się jako połowę różnicy średnicy drutu z powłoką i drutu po jej zsunięciu

- wypełnienie koszy należy sprawdzać przed ich zamknięciem. Rodzaj materiału wypełniającego, jego wymiary należy sprawdzać na losowo wybranej próbce

Ponadto kontrolę i badania należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej i zalecanymi normami i normatywami.

3.13. PRZEDMIAROWANIE I OBMIAROWANIE ROBÓT

3.13.1. Podstawowe zasady sporządzania przedmiaru i obmiaru robót

Ilość robót ustala się w oparciu o dokumentację projektową (przed przystąpieniem do realizacji robót - tzw. Przedmiar), bądź w oparciu o dokumentację budowy i prowadzoną na placu budowy książkę obmiaru (jest to tzw. Obmiar).

Przedmiar robót, to określenie ilości robót do wykonania, sporządzony w oparciu o dokumentację projektową (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje się go w kolejności technologicznej wykonania robót. Przedmiar winien zawierać:

  - liczbę porządkową

  - numer specyfikacji technicznej (ST)

  - podstawy do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych ( w kalkulacji szczegółowej ) lub cen jednostkowych robót (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o które będzie prowadzona kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.),

  - opis robót.

  - wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej.

  - jednostkę miary roboty,

Przedmiar robót jest elementem dokumentacji projektowej

Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót już wykonanych. Sporządza go wykonawca na budowie w tzw. książce obmiaru robót, przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich zakończeniu.

Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania i są takie same 
w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru.

Przedmiar musi cechować przejrzystość. Przyjęta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych rozdziałów, elementów i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej.

- każdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mieć swój odpowiednik na rysunku, schemacie, zestawieniu itd., do którego się odwołuje.

- wymiary wprowadzone do obliczeń podlegają ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogół przyjmuje się dokładność wielkości wymiarowych do dwóch miejsc po przecinku, zaś liczbę sztuk lub ich krotność jako liczby całkowite. Należy przyjmować kolejność wpisywania wymiarów niezmienną w całym przedmiarze, np. - szerokość - długość - wysokość - ilość lub krotność.

W przedmiarze robót przyjmuje się kolejność wprowadzanych robót zgodną z ustaloną w harmonogramie kolejnością ich wykonania. Ułatwi to bieżącą kontrolę postępu robót.

Roboty, ujęte w przedmiarze muszą mieć ten sam stopień scalenia, jak roboty ujmowane w katalogach (metoda szczegółowa) lub w cennikach robót (metoda uproszczona), w oparciu o które prowadzona jest w następnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa.

3.13.2. Forma przedmiaru i jednostki miary

Przedmiarowanie (obmiarowanie) robót powinno być wykonywane w ujednoliconej formie, które powinny być czytelne i jednoznaczne dla negocjujących stron.

Warunkiem koniecznym, przed przystąpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robót, jest zapoznanie się z zasadami przedmiarowania robót podanymi w założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych do danego rozdziału katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog będący podstawą przyjęcia nakładów rzeczowych), gdyż często zasady te zawierają pewne uproszczenia nie pokrywające się z fizycznymi wymiarami.

Podstawową jednostką miary jest;

- przy wyliczeniach powierzchniowych - m2

- przy wyliczeniach kubaturowych - m3

- wszelkie gotowe materiały i dodatki według danych producenta

3.14. ODBIORY ROBÓT

- Według Części 1 – warunki ogólne.

- Dokumenty z odbiorów częściowych i zanikających wg pkt 3.13. niniejszej specyfikacji.

- Ponadto należy dokonać:

- sprawdzenia zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową

- sprawdzenia zgodności wykonanych robót z obowiązującymi przepisami, normami, normatywami i wytycznymi producentów zastosowanych materiałów

- sprawdzenia zgodności wykonanych robót z zaleceniami i uwagami inwestora

- sprawdzenia zgodności wykonanych robót ze specyfikacją techniczną

- dokonania oględzin zewnętrznych całości robót

- wyrywkowej kontroli jakości robót w miejscach wybranych losowo i dodatkowo w miejscach budzących wątpliwości

- wyrywkowej kontroli wymiarów j.w.

- Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót:

przy wykonaniu umocnień kamiennych

- dla rzędnych ± 5 cm

- dla nachylenia – 5 %

- Zastosowany w umocnieniach kamień powinien spełniać wymagania określone w projekcie i normie branżowej BN-76/8952-31 i innych, a w szczególności zaleca się stosować:

- kamienie twarde i średniotwarde (magmowe i osadowe)

- o nasiąkliwości wodą 0.5 – 12.0 %

- o mrozoodporności w cyklach, co najmniej 21 – 25

- o wytrzymałości na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej 20 – 80 MPa

3.15. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie z pkt. 1.3.3 ogólnych warunków

3.16. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE

3.16.1. Przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

3.16.2. Normy

PN-EN 13383-1:2003	Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania.

PN-EN 13383-2:2003	Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań

BN-76/8952-31	Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych

PN-60/B-11104	Materiały kamienne. Brukowiec.

BN-74/9/91-03               Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN-B-11210:1996	Materiały kamienne. Kamień łamany

PN-B-12083:1996	Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-65/9226-01		Kołki faszynowe

PN-B-12082:1996		Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-R-65023:1999		Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.

BN-66/9191-02	Darniowanie

BN-74/9191-02	     Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-80/B-10021 	   Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 13369:2004	   Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych

PN-91/S-10042              Żelbetowe prefabrykaty skrzynkowe

PN-EN 10218-2:2001	Drut stalowy i wyroby z drutu. Postanowienia ogólne. Wymiary i tolerancje wymiarów drutu

PN-67/M-80026	Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia