KOSZTORYS OFERTOWY

"Remont wyrw brzegowych i dennych na pot. Żylicy w km 15+155-15+270 w m. Szczyrk. gm. Szczyrk, pow. bielski, woj. śląskie."

| Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Asortymenty robót | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/ | Wartość robót netto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Przygotowanie terenu pod budowę/ kod CPV 45100000-8/ |
| 1 | 1.1 | Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi·10-15·cm 1szt | szt. | 1,0 |  |  |
| 2 | 1.2 | Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi·16-25·cm 13szt | szt. | 13,0 |  |  |
| 3 | 1.3 | Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi·26-35·cm 16szt | szt. | 16,0 |  |  |
| 4 | 1.4 | Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie: 0,084ha | ha | 0,084 |  |  |
| 5 | 1.5 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce: 10,98 m3 | m3 | 10,98 |  |  |
| 6 | 1.6 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina: 23,5 mp | mp | 23,50 |  |  |
| 7 | 1.7 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie:47mp | mp | 47,00 |  |  |
| 8 | 1.8 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, dłużyce, /Krotność=3/ :10,98 m3 | m3 | 10,98 |  |  |
| 9 | 1.9 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, karpina i gałęzie, /Krotność=3/ : 70,5 mp | mp | 70,50 |  |  |
| 2.Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/ |
| 10 | 2.1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV - wykop pod opaskę: 258,3 m3 | m3 | 258,30 |  |  |
| 11 | 2.2 | 2.2 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - zasyp za opaską 258,3m3 | m3 | 258,30 |  |  |
| 12 | 2.3 | 2.3 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu IV :100 m3 | m3 | 100,00 |  |  |
| 13 | 2.4 | 2.4 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm 105m2 | m2 | 105,00 |  |  |
| 14 | 2.5 | 2.5 Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 105m2 | m2 | 105,00 |  |  |
| 2. Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/ |
| 15 | 3.1 | Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5·m; L=105m, brzeg lewy i prawy: 168,75 m3 | m3 | 168,75 |  |  |
| 16 | 3.2 | 3.2 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej z przelaniem betonem (15%) C12/15(B-15), kosz o wymiarach (5,0x1,5x0,5·m) x5 ; L=4,5 , 3 szt. – 11,25 m3 | m3 | 11,25 |  |  |
| 17 | 3.3 | 3.3 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego -zabezpieczenie brzegu lewego i prawego powyżej koszy siatkowo-kam. narzutem kamiennym o wielkości kamienia fi > 60cm na dł. L=105m,: 504,00 m3 | m3 | 504,00 |  |  |
| 18 | 3.4 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego --zabezpieczenie dna narzutem kamiennym o wielkości kamienia fi > 80cm na dł. L=105m, :672 m3 | m3 | 672,00 |  |  |
| 19 | 3.5 | Betony zwykłe w warunkach przeciętnych, klasa betonu B-15, cement portlandzki szybkotwardniejący-analogia wypełnienie wolnych przestrzeni betonem (10%) C12/15(B-15) : 50,4 m3 | m3 | 50,40 |  |  |
| Łączna wartość robót netto: |  |  |
| Podatek VAT: |  |  |
| Łączna wartość robót brutto: |  |  |

Wartość netto (słownie złotych):	............................................................................................................................

Podatek VAT (słownie złotych):	............................................................................................................................

Wartość brutto (słownie złotych):	............................................................................................................................

Miejsce , data …………………..                                                                                   ……………………………….

Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń  woli w imieniu  wykonawcy