KOSZTORYS OFERTOWY

"Zasyp wyrw brzegowych i dennych, umocnienie dna, brzegów potoku i przyczółków mostów na potoku Żylica w km 14+655-14+755 w m. Szczyrk."

| Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Asortymenty robót | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/ | Wartość robót netto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Przygotowanie terenu pod budowę/ kod CPV 45100000-8/ |
| 1 | 1.1 | Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi·10-15·cm 2szt | szt. | 2 |  |  |
| 2 | 1.2 | Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi·16-25·cm 9szt | szt. | 9 |  |  |
| 3 | 1.3 | Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi·26-35·cm 15szt | szt. | 15 |  |  |
| 4 | 1.4 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce 10,2m3 | m3 | 10,2 |  |  |
| 5 | 1.5 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina 20,8 mp | mp | 20,8 |  |  |
| 6 | 1.6 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie 41,6 mp | mp | 41,6 |  |  |
| 7 | 1.7 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, dłużyce /Krotność=3/ 10,2 m3 | m3 | 10,2 |  |  |
| 8 | 1.8 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, karpina i gałęzie /Krotność=3/ 41,6mp | mp | 41,6 |  |  |
| 2.Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/ |
| 9 | 2.1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV - wykop pod opaskę 780 m3 | m3 | 780,0 |  |  |
| 10 | 2.2 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - zasyp za opaską 780 m3 | m3 | 780,0 |  |  |
| 11 | 2.3 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu IV 150m3 | m3 | 150,0 |  |  |
| 12 | 2.4 | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm 150m2 | m2 | 150,0 |  |  |
| 13 | 2.5 | Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 150 m2 | m2 | 150,0 |  |  |
| 2. Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/ |
| 14 | 3.1 | Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach ( 5,0x1,5x0,5) i (5,0x1,0x0,5)x7 m; L=2m, brzeg prawy 8,5m3 | m3 | 8,5 |  |  |
| 15 | 3.2 | Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach ( 5,0x1,0x0,5) m; L=42m, brzeg prawy 22 m3 | m3 | 22,0 |  |  |
| 16 | 3.3 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego --zabezpieczenie brzegu prawego narzutem kamiennym o wielkości kamienia fi > 80cm na dł. L=40m, 146,30m3 | m3 | 146,3 |  |  |
| 17 | 3.4 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego -zabezpieczenie brzegu lewego narzutem kamiennym o wielkości kamienia fi > 80cm na dł. L=21m, 106,68m3 | m3 | 106,68 |  |  |
| 18 | 3.5 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego --zabezpieczenie brzegu lewego narzutem kamiennym o wielkości kamienia fi > 80cm na dł. L=56m, 140m3 | m3 | 140,0 |  |  |
| 19 | 3.6 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego --zabezpieczenie dna narzutem kamiennym o wielkości kamienia fi > 80cm na dł. L=100m, 880m3 | m3 | 880,0 |  |  |
| 20 | 3.7 | Betony zwykłe w warunkach przeciętnych, klasa betonu B-15, cement portlandzki szybkotwardniejący-analogia wypełnienie wolnych przestrzeni betonem (10%) C12/15(B-15) 41,3m3, / dot. koszy o wymiarach ( 5,0x1,5x0,5) i (5,0x1,0x0,5)x7 m; L=2m oraz opasek z narzutu kamiennego typu A,B, i C /. | m3 | 41,3 |  |  |
| Łączna wartość robót netto: |  |  |
| Podatek VAT: |  |  |
| Łączna wartość robót brutto: |  |  |

Wartość netto (słownie złotych):	............................................................................................................................

Podatek VAT (słownie złotych):	............................................................................................................................

Wartość brutto (słownie złotych):	............................................................................................................................

Miejsce , data …………………..                                                                                   ……………………………….

Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń  woli w imieniu  wykonawcy